消防工程竣工验收报告

（小于1000平米的二次装修项目）
	工程名称
	

	建设单位
	
	工程地址
	

	原建筑主体名称
	
	房产权属人
	

	原建筑规划使用功能
	□居住用地   □公共管理与公共服务用地

□商业服务业设施用地    

□工业厂房         □物流仓储
	现使用功能
	

	房产登记证号或竣工验收备案号
	

	建设工程消防设计审核意见书编号

（消防设计备案号）
	

	建筑消防设施检测报告
	

	工程基本情况
	建筑物名称
	结 构
	耐火等级
	高度
	层数
	建筑面积

（储量）
	火灾危险性类别

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	竣   工   验   收   情   况 

	验  收  内  容
	验收结论

(合格|不合格)
	存 在 问 题

	设计单位验 收 内 容
	工程是否按照消防法规和国家工程建设消防技术标准进行消防设计，是否违反国家工程建设消防技术标准强制性要求；
	
	

	
	在设计中是否选用消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料，是否注明规格、性能等技术指标，其质量要求是否符合国家标准或者行业标准；
	
	

	施工单位验 收 内 容
	是否按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工，是否擅自改变消防设计进行施工，降低消防施工质量；
	
	

	
	消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料的质量是否符合相关规定或检测报告；
	
	

	
	施工中是否建立施工现场消防安全责任制度、确定消防安全负责人；是否落实施工人员的消防教育培训、动火用电和易燃可燃材料等消防管理制度和操作规程。
	
	

	监理单位

验收内容
	是否按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件实施工程监理；
	
	

	
	在消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料施工、安装前，是否核查产品质量证明文件并明确撤换不合格的消防产品和防火性能不符合要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料；
	
	

	建

设

单

位

验

收

内

容
	是否依法申请建设工程消防设计审核、消防验收，依法办理消防设计和竣工验收备案手续并接受抽查；建设工程内设置的公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的是否未投入使用、营业；
	
	

	
	是否实行工程监理的建设工程并将消防施工质量一并委托监理；
	
	

	
	是否选用具有国家规定资质等级的消防设计、施工单位；
	
	

	
	是否选用合格的消防产品和满足防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料
	
	

	
	依法应当经消防设计审核、消防验收的建设工程，在审核合格之前是否未组织施工；未经验收或者验收不合格的，是否未交付使用。
	
	

	工 程 竣 工 验 收 名 单 及 分 工

	组 别
	姓  名
	单   位
	职  务 职  称
	验 收 内 容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	总监签认日期
	
	竣工验收日期
	

	验收组组长签字
	
	副组长签字
	

	建设单位
	设计单位
	消防施工单位
	监理单位

	         （公章）

单位（项目）

负责人：（签章）

      年   月   日
	     （公章）

单位（项目）

负责人：（签章）

    年   月   日
	   （公章）

单位

负责人：（签章）

年   月   日
	（公章）

总监理

工程师：（签章）    

       年   月   日

	同时提交附件《调试报告》（原件扫描上传）


附件
	调  试  报  告（消防）

	日期：       年   月    日

	工程名称
	　
	工程地址
	　

	建设单位
	　
	联 系 人
	　
	电话
	　

	使用单位
	　
	联 系 人
	　
	电话
	　

	设计单位
	　
	施工单位
	　

	工

程
主
要
设
备
	设备名称及型号
	数量
	出厂年月
	产  地
	备注

	
	　
	　
	　
	　　
	　

	
	　
	　
	　
	　　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
　
	

	施工有无遗留问题
	　
	施工单位
联系人
	
	电话
	　

	调
试
情
况
	调试内容：1、火警自动报警系统(                  2、自动喷淋及消火栓系统 (                                                                                                                                             才        3、防排烟系统 (                       4、联动控制系统  ( 

	
	　

	调试人员
（签字）

（单位公章）
	
	使用单位人员                    （签字）

（单位公章）
	　

	施工负责人                              （签字）

（单位公章）
	
	设计单位人员               （签字）

（单位公章）
	　


