## Sheet1
附件3
XX企业重点用能产品设备清单和更新改造计划
企业名称： |  |  |  | 所属行业： |  |  |  | 2023年综合能源消费量（吨标准煤）： | [6 empty] | 联系人： |  | 联系方式：
序号 | 企业所在地市 | 产品类别 | 产品名称 | 具体产品 | 型号 | 能力参数 |  | 对标辅助参数 | 数量 （台、套） | 能效指标、值及单位 | 能效水平 | 是否属于淘汰类 | 是否有拆除/更新计划 | 拟拆除/更新时间 | 拟更新产品型号 | 拟更新产品能效水平 | 拟更新产品数量 （台、套） | 拟更新产品总投资额（万元） | 备注
[6 empty] | 参数名称、单位 | 数值
示例1 | 广州 | 工业设备 | 电力变压器 | 10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 | S13-M-800/10 | 额定容量kVA | 800 | 电工钢带，F级绝缘 | 10 | 空载损耗330W，负载损耗2200W | 准入（填写：先进/节能/准入/能效准入水平以下） | 否 | 是 | 2024-06-01 |  | 先进（填写：先进/节能/准入） | 10 | 100
示例2 | 广州 | 工业设备 | 三相异步电动机 | 三相异步电动机 | YE3-250M-2 | 额定功率kW | 55 | 2极 | 3 | 效率89% | 能效准入水平以下 | 是 | 是 | 2024-08-02 |  | 节能 | 2 | 5
示例3 | 广州 | 工业设备 | 容积式空气压缩机 | 变转速喷油回转空气压缩机 |  | 驱动电动机额定功率kW | 45 | 额定排气压力（表压）0.8MPa，风冷 | 1 | 机组比功率10kW/（m³/min） | 节能 | 否 | 无
示例4 | 广州 | 工业设备 | 工业锅炉 | 流化床燃烧燃煤锅炉 | SHX10-1.25-AⅠ | 额定蒸发量t/h | 10 | 燃料Ⅱ类烟煤，燃料收到基低位发热量19000kJ/kg，燃料干燥无灰基挥发分21% | 1 | 热效率85% | 准入 | 否 | 无
示例5（小功率设备合并统计） | 广州 | 照明设备 | LED筒灯 | LED筒灯 |  | 功率W | 3+5 | 额定相关色温 ≥3600K | 100 | 80lm/W | 节能 | 否 | 无
1
2
3
填报说明：1.行业按照《国民经济行业分类》填至中类。 2.产品类别、产品名称、能效水平等应按照《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024 年版）》进行填写。 3.能效水平不是先进水平、节能水平和准入水平的，填“能效准入水平以下”。