




附件3

重点用能单位能源审计报告审核评分细则

	类别
	项目
	内容要求
	分值
	评分参考标准

	审计事项说明
（2分）
	审计说明
	阐述审计目的、依据、审计期、范围等。
	2
	完整详细可得满分，内容不全、不清楚酌情扣分。

	企业概况
（10分）
	企业简介
	企业性质、所属行业、主要产品、生产规模、生产经营业绩等。
	2
	完整详细可得满分，内容不全、不清楚酌情扣分。

	
	主要生产工艺概况
	主要工艺流程和简述。
	2
	有主要工艺流程和工序简述的可得满分，内容不全、不清楚酌情扣分。

	
	用能系统概况和能源流程
	用能单位供能系统、能源转换系统及能源利用流程。
	3
	介绍完整详细可得满分，每缺一项扣1分。

	
	企业能源管理概况
	阐述企业能源管理情况及相关制度实施情况，如：能源管理机构运行情况、能源管理岗位设立和备案、能源计量管理、能源统计管理、能源定额管理、节能考核和奖惩相关制度等。
	3
	介绍完整详细可得满分，每缺一项扣0.5分。

	企业能源计量与统计状况
（8分）
	能源计量情况
	（1）依据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）要求，统计能源计量器具配备情况，并提供校准证书；
（2）提供完整的能源计量器具计量网络图。
	4
	介绍完整详细可得满分，每缺一项扣2分。

	
	能源统计情况
	有定期对企业能源消耗进行统计，提供统计计划和统计报表。
	4
	介绍完整详细可得满分，每缺一项扣2分。

	主要用能设备状况及运行效率检测分析（10分）
	能效测试和分析
	对企业的主要用能设备（生产设备或辅助设备）运行效率开展测试和能效分析。
	6
	每对一类用能设备进行测试和能效分析可得3分。

	
	淘汰落后产品、设备
	对企业的用能设备依据国家淘汰目录进行自查，若有则需制订淘汰计划。
	4
	无淘汰落后产品、设备的，得满分。存在淘汰产品、设备，而无淘汰计划的，本项不得分。

	企业能源消耗及生产指标计算
（28分）
	能源消耗计算和消费结构
	企业依据《综合能耗计算通则》（GBT2589-2020），对能源资源进行能耗折标计算，分析能源消费结构。
	4
	对审计期内的能耗进行统计计算。

	
	能源消费情况
	分析2020-2023年能源消耗变化情况。
	4
	对审计期内的能源消耗情况进行分析。

	
	能源消费流向
	绘制能源流向图、能量平衡表。
	4
	每项可得2分。

	
	重点工艺、工序能耗指标
	对企业的重点工艺、工序能耗指标，产品能耗指标等指标计算分析，并对照该行业的国家限额标准或行业标准进行比较。
	4
	完整详细可得满分，内容不全、不清楚酌情扣分。

	
	产品能耗指标
	
	4
	完整详细可得满分，内容不全、不清楚酌情扣分。

	
	产值能耗指标计算分析
	对2020-2023年企业产值能耗指标计算分析。
	4
	完整详细可得满分，内容不全、不清楚酌情扣分。

	
	能源成本指标计算分析
	对2020-2023年企业能源成本指标计算分析。
	4
	完整详细可得满分，内容不全、不清楚酌情扣分。

	节能效果与考核指标计算分析

（8分）
	已开展的节能技改项目效果分析
	对“十四五”以来已开展的节能管理、节能技改项目节能量进行分析。
	4
	只列举项目方案和节能量计算的，得2分，有项目验收资料的，得2分。

	
	节能考核指标计算分析
	对2020年和“十四五”以来制定的节能目标完成情况进行分析。
	4
	完整详细可得满分，内容不全、不清楚酌情扣分；前期未纳入重点用能单位考核的企业，本项可得满分。

	影响能源消耗变化的因素分析

（8分）
	阐述影响能源消耗变化的因素
	多维度分析影响能源消耗变化的因素。
	8
	各维度分析条理清晰，每项得2分。

	节能措施及经济效益评价

（16分）
	挖掘节能空间，提出节能改造项目
	（1）列明“十四五”计划开展的能源管理、节能技改等项目，并有具体落实日期和节能量计算过程；
（2）结合“碳中和”、“碳达峰”的要求，制订节能发展规划目标。
	16
	节能改造工作需详细列明方案、投资金额、实施时间，每项可得2分，最高12分；“碳中和”、“碳达峰”分析，并制订发展规划目标的，可得4分。

	企业能源审计结论与建议意见

（4分）
	阐述能源审计结论与建议意见
	总结企业当前能源利用状况、能耗指标，梳理管理、技术改造建议。
	4
	完整详细可得满分，内容不全、不清楚酌情扣分。

	能源审计报告规范完整
（6分）
	报告审批程序完成
	封面中需有审计和被审计单位加盖公章。
	1
	检查报告内容，缺项扣分。

	
	报告格式合理
	能源审计报告装订成册，报告内容包括封面、目录、正文和附件。
	1
	检查报告内容，缺项扣分。

	
	报告编写规范、内容完整
	能源审计报告符合《企业能源审计技术通则》(GB/T 17166-2019)要求。
	2
	检查报告内容，不符合的酌情扣分。

	
	报告数据真实可溯
	能源审计报告的数据应真实可靠，不得谎报。
	2
	检查报告内容，数据不真实、证据不充分的酌情扣分。

	合计
	100
	


*评分结果分三类：Ⅰ类，合计得分≥85分，通过；Ⅱ类，70≤合计得分＜85 分，基本通过，但需补充修改，重新上报；Ⅲ类，合计得分＜70 分，不通过，需重新提交。


