附件1：

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局楼宇夜景照明远程控制设备采购安装服务需求书

| 序号 | 采购项目名称 | 横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局楼宇夜景照明远程控制设备采购安装服务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 |
| 2 | 资格（资质）要求 （提供《资格条件承诺函》按提供的承诺函格式响应） | 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以下任意记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。说明：①由负责资格审查人员于资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。上述网站查询页面不能显示投标人相关查询信息的,视为投标人满足上述要求。投标人分支机构不满足信用信息相关要求的,也视为投标人不满足要求。 7.法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 3 | 项目背景 | 为做好横琴粤澳深度合作区楼宇夜景照明管理工作，现开展楼宇夜景照明远程控制设备采购及安装工作。 |
| 4 | 服务内容 | 1.前期准备：项目前期中标人负责与各楼宇泛光业主就该项目开展沟通工作。 2.设备采购：楼宇夜景照明远程控制设备需满足如下功能： (1)有独立控制箱，与楼宇泛光控制箱产权清晰。 (2)设备功能要求：采集三相电流、电压、有功、无功、可视功率、频率、有功电能、无功电能等电参数；具有有功、无功电能:分时计费、峰平谷时段数据采集功能。 (3)设备带远程控制功能且具备系统平台，包括手机APP和PC端界面。 3.安装工作： (1)现场安装工作要与各楼宇业主做好协商，包括电箱迁移位置、停电送电工作等； (2)电缆接头制作需与原电缆同材质同线径； (3)新安装的控制箱采用304不锈钢材质； (4)终端设备的安装调试工作。 |
| 6 | 合同履行地点 | 横琴粤澳深度合作区 |
| 7 | 项目预算金额 | 99.53万元 |
| 8 | 服务时间 | 自合同签订之日起至完成设备采购和安装工作，成果及资料移交采购人 |
| 9 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 10 | 结算方式 | 验收合格后全额支付合同金额。具体以合同约定为准。 |