附件1：

采购需求

一、项目名称

横琴粤澳深度合作区智慧水务系统建设方案咨询项目

二、服务内容
横琴粤澳深度合作区智慧水务系统建设方案咨询项目主要涉及横琴粤澳深度合作区供水设施养护监管系统开发（一期）、横琴粤澳深度合作区排水设施智能化监控系统开发（一期）和横琴粤澳深度合作区水利设施管理系统开发（一期）项目，主要针对供水、排水、水利设施基础设施管理系统和相关物联感知体系建设。为保证各项目的实施严格依据科学的管理分步有序地进行，保证各项目的建设能够符合合作区立项批复和项目管理的要求，在项目具体实施之前引入专业化的项目立项服务团队和方法体系，提供项目立项设计咨询服务及实施支撑等工作，主要包括各项目的可行性研究报告和项目设计方案编制，完成立项申报及参与评审答疑，并协助采购人开展项目建设期的实施支撑工作。

三、项目预算

人民币陆拾捌万元整（￥680,000.00元）

四、资格要求

1）供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件。

2）信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以下任意记录名单之一：①失信被执行人；②税收违法黑名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。说明：①由负责资格审查人员于资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。上述网站查询页面不能显示投标人相关查询信息的,视为投标人满足上述要求。投标人分支机构不满足信用信息相关要求的,也视为投标人不满足要求。②采购人同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。

3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。投标人符合法律、行政法规规定的其他条件。
五、服务时间

合同签订后至2026年12月31日。
六、项目概况

合作区智慧市政的建设，是落实《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》、《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》、《横琴粤澳深度合作区发展促进条例》、《“数字湾区”建设三年行动方案》等一系列方针政策的重要举措，是支撑合作区智慧城市建设的主要抓手，是提升琴澳一体化发展水平的重要举措，更是各业务部门提升市政基础设施管理水平的迫切要求。合作区智慧市政的建设，将通过市政设施、水利设施、市容环境、园林景观等领域一系列应用场景建设，以数字化驱动生产方式和治理模式的变革，全面促进合作区市政基础设施领域市民服务、养护管理、运行管控等业务的数字化、网络化、智能化，打造现代化的市政基础设施管理体系。

智智慧水务管理体系建设，主要针对合作区供水、排水和水利设施三个方面的日常业务管理需要而打造，基于市政数字底座支撑，依托市政全域物联感知体系，实现水务板块的数字资产管理与水利设施全生命周期养护监管。通过数字化技术增强城市市政基础设施安全韧性能力和智慧化运维管理能力，加强市政设施运营维护的监督管理工作，提升政府主管部门、运营企业的信息共享交互能力。横琴粤澳深度合作区智慧水务系统建设方案咨询项目涉及供水、排水和水利设施三个项目，各项目的具体建设需求如下：

项目1：横琴粤澳深度合作区供水设施养护监管系统开发（一期）

合作区供水设施养护监管系统属于合作区智慧市政整体规划业务应用层中智慧水务体系的业务子系统，整体建设共分为三期，本项目为第一期，主要针对供水业务领域开展智慧化管理系统建设，及供水物联感知体系建设。

（1）供水设施养护监管系统建设。一期项目将基于合作区智慧水务管理体系建设任务规划，重点针对供水业务领域开展智慧化管理系统建设，优先对供水管网、消火栓等场景的智慧化改造，从而逐步实现供水智慧化管理全覆盖。依托市政综合管理平台所建设的桌面及移动端展示体系、数据资源体系及应用支撑体系（数字资产管理和业务共享组件）开发供水管网养护监管模块以及消火栓、阀门等设施管理模块。通过对接管养单位业务数据和养护记录，实时监控供水设施状态，同时对养护单位及工作进行监管。主要包括供水管网养护监管以及消火栓、阀门等设施管理功能模块。主要包括供水管网养护监管以及消火栓、阀门等设施管理功能模块。

（2）供水设施智慧化提升改造。对供水管网以及消火栓、阀门等政府资产加装定位和监测传感器，实现供水设施状态的实时监管（管网的监测点主要部署在关键节点和重点区域）。硬件所采集数据将统一汇聚至综合管理平台的数据资源体系。

项目2：横琴粤澳深度合作区排水设施智能化监控系统开发（一期）

合作区市排水设施智能化监控系统属于合作区智慧市政整体规划业务应用层中智慧水务管理体系的业务子系统，整体建设共分为三期，本项目为第一期，主要开展排水设施智能化监控系统建设及内涝积水点物联感知体系建设。

（1）排水设施智能化监控系统建设。主要基于排水设施日常养护与管网健康监测全面感知排水设施运行状态，依托市政综合管理平台对排水管网、污水泵站、井盖等基础设施的运行状态进行统一监管，设置汛期洪涝的风险预警值，实时监测排水设施的运行状态，基于合作区雨情、水位、流量的数据的实时监测与内涝模型灾害预测，进行灾情监测报警，能有效为防洪排涝提供科学依据，辅助决策。同时通过系统调度或单兵设备联动养护人员赶往现场处置灾情，通过视频监控记录养护作业全过程，保障作业的规范化。主要包括排水管网健康监测、排水养护监管等功能模块。

（2）排水智能监测设施建设。合作区排水设施全生命周期前端智能感知体系主要由排水管网物联监测系统、水文监测系统、视频采集系统等组成，实现对排水相关设施的视音频及各种报警采集、处理、监控等功能。硬件所采集数据将统一汇聚至综合管理平台的数据资源体系。

项目3：横琴粤澳深度合作区水利设施综合管控系统开发（一期）
合作区水利设施综合管控系统属于合作区智慧市政整体规划业务应用层中智慧水务管理体系的业务子系统，整体建设共分为三期，本项目为第一期，主要开展水利设施综合管控系统建设及水利设施运行监测的智慧化提升。

（1）水利设施综合管控系统建设。依托市政综合管理平台所建设的桌面及移动端展示体系、数据资源体系及应用支撑体系（数字资产管理和业务共享组件），搭建水利设施综合管控系统，为雨水泵站设施检查维护、视频监控设施维护、水域打捞、水库结构巡查等管养内容提供信息化手段，提升管养质量。对接管养单位水利设施数据及养护记录，完善现有感知监测体系，汇聚全岛的水利设施基础数据，为管养工作等提供数据支撑，同时结合相关水利模型，利用大数据分析及可视化分析技术，实现水利设施数据分析、工单派发、运维调度等智慧化管理功能。主要包括水利设施工程管理、设施在线监测、设施设备巡检及运维管养等功能模块。

（2）水利设施运行监测智慧化提升。利用水利设施现状排摸数据，推动河湖生态水位在线监测设施的建立，完善天沐河等主要水体及河堤等相关附属设施监测体系，接入水库雨量站数据。硬件所采集数据将统一汇聚至综合管理平台的数据资源体系。

七、服务要求

围绕横琴粤澳深度合作区供水设施养护监管系统开发（一期）、横琴粤澳深度合作区排水设施智能化监控系统开发（一期）和横琴粤澳深度合作区水利设施管理系统开发（一期）项目三个项目开展各项目的可行性研究报告和项目设计方案编制，完成立项申报及参与评审答疑，并协助采购人开展项目建设期的实施支撑工作。在成果编制过程中，中标人应详细调研采购人需求，紧密结合《横琴粤澳深度合作区智慧市政整体规划实施方案》，按照智慧市政综合管理平台（一期）系统整体统筹要求进行编写。具体项目立项项目数量、相关项目的分册组合、立项项目名称等以咨询项目执行过程中采购人确认为准。具体服务内容如下：

（一）可行性研究报告编制

通过对各项目建设的现状条件深入分析，论证项目建设的必要性。在深化需求分析的基础上，明确提出项目建设所要解决的主要问题，并结合项目的实际情况，按照业务需求、用户分析、功能需求、性能需求、安全需求、信息资源共享需求等进一步深化各方面的建设需求，确定项目的建设目标、建设范围、建设任务、建设原则和技术路线。通过对方案的细化及综合比选论证，确定项目建设方案。明确项目实施计划，确定建设管理和运行维护管理方案。细化项目投资估算，明确资金筹措方案，提出资金使用计划。通过定量或定性的方式深化项目的经济效益、社会效益和风险分析与控制。从技术、经济、管理、社会条件、环保、节能等方面论证项目建设方案的可行性。

中标人应与采购人结合各项目特点，确定可行性研究报告编制内容，并在约定时间内完成编制，提交给采购人审核确认，确保可行性研究报告中信息的准确性、全面性和符合性。

（二）设计方案编制

中标人应严格按照横琴粤澳深度合作区政务信息化项目立项审批细则和相关制度规范要求进行方案设计。设计时应充分考虑利用合作区公共服务支撑资源和数据资源，包括政务服务场景化、公共支撑平台服务能力、通用软件或普遍适用专业软件等公共类服务资源应用设计，满足数据资源规范性、一体化要求符合度、安全合规性、标准符合性等。各项目方案设计编制须包含以下内容：

（1）详细描述项目需求、项目建设目标与任务，明确业务处理流程、数据结构与流程、功能和性能需求。

（2）根据项目需求分析，明确初步设计对象及内容，设计系统的总体架构。

（3）根据项目的内容组成和技术特点，进行系统划分，并对各组成部分进行设计。

（4）根据系统设计，确定系统集成方案，明确项目的招标方案。

（5）提出项目建设与运行管理方案。

（6）编制初步设计概算和实施计划，列出概算汇总表和各单项工程费用明细表，说明经费来源，制定资金使用计划等。

中标人应与采购人结合各项目特点，确定各项目设计方案编制内容，并在约定时间内完成编制，并协助采购人按横琴粤澳深度合作区政务信息化项目立项管理要求做好立项申报工作。中标人应根据立项审批（或备案）过程中的意见，进行立项方案修改并编写意见响应情况说明。中标人项目负责人应参与评审答疑，确保设计方案中信息的准确性、全面性和符合性。

（三）实施支撑

建设项目立项审批（或备案）通过后，编制建设项目采购需求书；建设项目完成采购后，向监理服务机构和项目实施单位进行技术交底，参与需求审核；建设项目实施过程中如涉及需求、技术、业务变更，审核变更内容，核对变更内容的合理性与符合性；建设项目验收前，核查服务成果是否达到立项设计目标，出具验收审核意见。

八、成果形式

	序号
	咨询服务成果
	备注

	1
	可行性研究报告
	包括横琴粤澳深度合作区供水设施养护监管系统开发（一期）、横琴粤澳深度合作区排水设施智能化监控系统开发（一期）和横琴粤澳深度合作区水利设施管理系统开发（一期）项目三个项目的可行性研究报告

	2
	项目设计方案
	包括横琴粤澳深度合作区供水设施养护监管系统开发（一期）、横琴粤澳深度合作区排水设施智能化监控系统开发（一期）和横琴粤澳深度合作区水利设施管理系统开发（一期）项目三个项目的项目设计方案

	3
	项目实施支撑
	编制横琴粤澳深度合作区供水设施养护监管系统开发（一期）、横琴粤澳深度合作区排水设施智能化监控系统开发（一期）和横琴粤澳深度合作区水利设施管理系统开发（一期）项目三个建设项目采购需求书；

建设项目验收前，核查服务成果是否达到立项设计目标，出具验收审核意见。


（备注：立项项目名称以采购人确认的为准，以下咨询服务成果为暂定，具体咨询服务成果结合合作区政务信息化项目立项流程和要求，以合同约定为准）
（二）成果要求：

成果报告必须经采购人审议通过，并提交2套纸质成果和1套电子成果。

（三）成果提交时间节点：

1、横琴粤澳深度合作区供水设施养护监管系统开发（一期）、横琴粤澳深度合作区排水设施智能化监控系统开发（一期）和横琴粤澳深度合作区水利设施管理系统开发（一期）项目三个项目的可行性研究报告及项目设计方案，需在在合同签订后150天内提交。

2、项目实施支撑部分成果需要在建设项目验收前提交。
九、服务保障

（一）人员要求

项目负责人：需具有水务类专业中级及以上职称证书的，并具有注册公用设备工程师（给排水）职业资格证书。
主要团队成员：需具有6名或以上成员取得市政工程类、水务工程类或电子技术类、通信工程类中级及以上职称证书。

（二）服务保障

1、中标人需派驻经验丰富的专业技术人员，对采购人拟定的项目建设内容进行调研、分析、论证，充分调研政府、相关运营单位的意见，进一步明确各系统的建设内容、数量、位置等，满足政府、企业各方对市政基础设施数字化运维管理的需要，同时需结合合作区各部门对政务信息化项目立项审批的要求，提供满足立项审批要求的各类材料。

2、项目立项完成后，中标单位须编制各项目的采购需求书，建设项目完成采购后，中标人须配合监理开展技术交底、设计变更审查等工作，建设项目验收前，中标人需配合采购人核查服务成果是否达到立项设计目标，出具验收审核意见。

十、结算方式
	付费次序
	付费金额
	付费时间

	第一次
	按照合同总金额的30%支付
	合同生效后15个工作日内

	第二次
	按照合同总金额的65%支付  （中期验收若项目无法通过立项审批，中标人需提交横琴粤澳深度合作区供水设施养护监管系统开发（一期）、横琴粤澳深度合作区排水设施智能化监控系统开发（一期）和横琴粤澳深度合作区水利设施管理系统开发（一期）项目三个项目的可行性研究报告终稿并加盖公章，采购人支付项目合同总金额的20%，项目合同终止）
	提交中期验收成果文件后15个工作日内。

	第三次
	按照合同总金额的5%支付
	提交最终验收成果文件并收到采购人成果验收合格证明后15个工作日内。


十一、验收条件

验收标准:深度满足国家、省相关技术标准及规程：成果构成及成果要求符合《采购需求》约定。验收方式如下：

（一）中期验收：横琴粤澳深度合作区供水设施养护监管系统开发（一期）、横琴粤澳深度合作区排水设施智能化监控系统开发（一期）和横琴粤澳深度合作区水利设施管理系统开发（一期）项目三个项目的可行性研究报告及项目设计方案需通过横琴粤澳深度合作区商事服务局项目立项审批，审批通过后，5个工作日内中标人将最终成果交付采购人验收，中期验收在合同签订后150天内完成。
（二）最终验收：中标人出具横琴粤澳深度合作区供水设施养护监管系统开发（一期）、横琴粤澳深度合作区排水设施智能化监控系统开发（一期）和横琴粤澳深度合作区水利设施管理系统开发（一期）项目三个建设项目验收审核意见，采购人进行确认，采购人确认后5个工作日内中标人将最终成果交付采购人验收。
（三）验收费用：验收过程中若产生检验检测费、劳务报酬费由中标人承担。

（四）其他说明：中期验收若项目无法通过立项审批，中标人需提交横琴粤澳深度合作区供水设施养护监管系统开发（一期）、横琴粤澳深度合作区排水设施智能化监控系统开发（一期）和横琴粤澳深度合作区水利设施管理系统开发（一期）项目三个项目的可行性研究报告终稿并加盖公章，采购人按约定支付相关款项，该项目合同终止。
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