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1、 项目概述
	项目名称
	分类名称
	服务期
	最高限价
（人民币 元）
	备注

	横琴粤澳深度合作区闲置地、公园及天桥垃圾站监控传输服务运维项目
	413个视频点位传输服务运维
	一年
	720,900.00
	

	合计
	720,900.00元



备注：
1.为了避免重复建设浪费资源，建议中标人沿用现有运营商提供的视频传输服务。若需要更换现有运营商提供的服务，中标人无法提供正常服务超过7日的，采购人有权利取消服务合同，若出现相关服务费按实际使用情况结算。
2.目前共使用视频传输服务413个点位，其中30M带宽的为402个，1000M带宽的为2个，500M带宽的为7个，100M带宽的为2个（详见整体实施及服务要求）。
3.供应商的总价及分项报价均不得超过项目需求书规定的最高限价，否则作无效投标处理。
4.本采购包不接受联合体投标。
2、 服务清单
	序号
	分类
	项目
	内容
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	链路传输
	VPN视频专线
	1000M，用于监控数据传至汇聚中心（专线）、上下对等专线，2025年5月至2026年4月，服务期共12个月
	1
	条
	60000
	60000
	

	2
	
	
	500M VPN视频专线，上下对等，用于监控数据传至汇聚中心（专线）上下对等，2025年5月至2026年4月，服务期共12个月
	2
	条
	6000
	12000
	

	3
	
	
	30M VPN视频专线，上下对等，用于监控数据传至汇聚中心（专线），2025年5月至2026年4月，服务期共12个月
	260
	条
	1920
	499200
	含260套摄像机维护费

	4
	
	
	30M VPN视频专线，上下对等，用于监控数据传至汇聚中心（专线），2025年11月至2026年4月，服务期共6个月
	101
	条
	800
	80800
	含107套摄像机维护费

	5
	
	
	100M VPN视频专线，上下对等，用于监控数据传至汇聚中心（专线），2025年11月至2026年4月，服务期共6个月
	2
	条
	1500
	3000
	

	6
	
	
	500M VPN视频专线，上下对等，用于监控数据传至汇聚中心（专线），2025年11月至2026年4月，服务期共6个月
	4
	条
	2500
	10000
	

	7
	
	
	30M VPN视频专线，上下对等，用于监控数据传至汇聚中心（专线），2025年12月至2026年4月，服务期共5个月
	27
	条
	640
	17280
	含27套摄像机维护费

	8
	
	
	30M VPN视频专线，上下对等，用于监控数据传至汇聚中心（专线），2025年11月至2026年4月，服务期共6个月
	14
	条
	800
	11200
	含14套摄像机维护费

	9
	
	
	不于低500M，用于监控数据传至汇聚中心（专线），2025年11月至2026年4月，服务期共6个月
	1
	条
	2500
	2500
	

	10
	
	
	不于低1000M，用于监控数据传至汇聚中心（专线）、上下对等专线，2025年11月至2026年4月，服务期共6个月
	1
	条
	24920
	24920
	

	11
	总计
	720900
	



3、 整体实施及服务要求
1． 项目需求
（1） 为保障横琴社会治安管理及服务群众的需要，本项目需要保障传输服务的正常使用，中标人须确保在线率99%以上，传输故障24小时内解决（不可抗力、法律变更除外）服务周期为一年。
（2） 供应商自行踏勘现场监控点位，一切以现状为准，不得以现状条件为由要求采购人增加合同价款或服务过程中不按采购人要求完成服务任务，因特殊原因导致现行传输服务采购人无需继续使用的，采购人有权要求供应商将传输服务迁至采购人指定需要的地点，相关费用已包含在投标总价中，请供应商在投标报价时综合考虑。
（3） 供应商需对监控画面质量作定期巡检，若监控图像出现遮挡物，供应商需要清除，保证图像质量。
（4） 供应商对重点点位必须及时保障，保证正常运行；
（5） 供应商需配合和协助采购人处理传输服务运维相关事项。
2． 供应商需针对上述要求，提出具体的、切实可行的整体实施方案及服务方案。
4、 运维服务保障要求
1． 服务内容
根据现在情况对横琴粤澳深度合作区闲置地、公园及天桥垃圾站监控传输服务运维项目共413个视频点位传输服务及428个摄像头运维服务，内容如下：
（1） 根据视频传输服务点位清单，进行不同时间提供服务，共计413个点位视频专线传输服务，其中其中30M带宽的为402个，1000M带宽的为2个，500M带宽的为7个，100M带宽的为2个；
（2） 前端采集设备维护：对监控摄像头、传感器等前端采集设备进行定期检查和维护，确保其正常工作。清理设备表面灰尘，检查设备连接线路，确保数据传输的稳定性。
（3） 传输网络运维：监控传输网络的运行状态，包括网络带宽、延迟、丢包率等关键指标。排查并解决网络故障，确保数据传输的连续性和稳定性。对网络进行安全加固，防止数据泄露和非法访问。
（4） 后端处理平台运维：对监控中心的数据处理平台进行维护和管理，确保其正常运行。监控数据接收、存储、处理和分析等各个环节，确保数据的准确性和完整性。
2． 服务方式
（1） 硬件设备维护
定期检查：每个月对摄像头、录像设备、服务器等进行检测，确保设备的正常工作状态。检查内容包括设备外观、连接线、电源供应等，对于存储设备，清理存储空间，避免因存储空间不足导致视频数据丢失。并记录检查结果提交给采购人。
清洁保养：每季度清理硬件设备，防止灰尘和杂物对系统运行造成影响。
网络连接：每个月对于无线网络设备，需要定期检查信号强度和稳定性，确保数据传输的可靠性。并记录检查结果提交给采购人。
更换老化及故障设备：若在维护检查出现设备老化及故障没法返回修的，向采购人提交更换报告，由采购人申请经费采购更换。
（2） 软件系统维护
软件更新：每个月更新软件系统，确保系统能够获得最新的功能和性能优化。同时，及时安装安全补丁，防止系统受到恶意攻击。
数据备份：建立每个月的数据备份计划，确保在系统故障或数据丢失时能够快速恢复。备份内容包括视频数据、软件配置文件等关键信息。
日志监控：每月对软件系统的运行日志进行检查，及时发现和解决问题。对于异常日志和错误日志，需要进行深入分析并采取相应的处理措施。
（3） 视频传输服务点位清单
	序号
	监控名称
	设备类型
	速率/M
	服务期

	
	
	400万枪式摄像机
	400万球型摄像机
	线路类型
	
	

	1
	中心大道路口63号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	2
	开新二道64号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	3
	开新二道60号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	4
	中心大道62路监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	5
	中心大道路口59号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	6
	中心大道琴诗街61号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	7
	香江路交开新二道68号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	8
	中心大道路口63-1号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	9
	中心大道琴诗街69号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	10
	开新二道70号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	11
	香江路交琴诗街56号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	12
	香江路交中心大道57号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	13
	开新二道路口55号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	14
	中心大道66号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	15
	中心大道琴诗街65号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	16
	中心大道琴诗街71号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	17
	琴海北路爱琴路25号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	18
	琴海北路爱琴路26号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	19
	琴海北路爱琴路32号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	20
	琴海北路爱琴路29号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	21
	琴海北路爱琴路30号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	22
	琴海北路爱琴路27号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	23
	琴海北路爱琴路31号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	24
	琴海北路爱琴路28号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	25
	琴海北路爱琴路22号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	26
	琴海北路爱琴路35号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	27
	琴海北路爱琴路17号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	28
	琴海北路爱琴路东路14号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	29
	琴海北路爱琴路36号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	30
	琴海北路爱琴路16号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	31
	琴海北路爱琴路18-1号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	32
	琴海北路爱琴路19号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	33
	千寿道交环岛北路21号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	34
	琴海北路爱琴路23号监控1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	35
	琴海北路爱琴路23号监控2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	36
	琴海北路爱琴路东15号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	37
	琴海北路爱琴路33号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	38
	七色彩虹路路口38号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	39
	千寿道交颂琴东路20号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	40
	琴海北路爱琴路34号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	41
	琴政路交子期北道路37号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	42
	琴海北路爱琴路18号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	43
	琴海北路爱琴东路24号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	44
	琴海东路监控01
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	45
	琴海东路监控02
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	46
	琴海东路监控03
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	47
	琴海东路监控04
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	48
	胜州八路40号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	49
	胜州七路交远志道43号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	50
	胜州八路交远志道41号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	51
	胜州八路39号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	52
	胜州八路交远志道42号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	53
	兴盛二路交富城道07号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	54
	兴盛二路交富城道11号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	55
	兴盛一路交富城道13号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	56
	兴盛三路交富城道04号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	57
	兴盛二路交富城道10号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	58
	兴盛二路交富城道08号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	59
	兴盛三路交富城道05号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	60
	兴盛三路交富城道01号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	61
	兴盛三路交富城道03号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	62
	兴盛一路交富城道12号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	63
	兴盛五路交富国道02号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	64
	兴盛二路交富国道09号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	65
	兴盛三路交富城道06号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	66
	彩虹路知音南道监控01
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	67
	彩虹路知音南道监控02
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	68
	彩虹路知音南道监控03
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	69
	彩虹路知音南道监控04
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	70
	彩虹路知音南道监控05
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	71
	琴海西路48号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	72
	琴海西路50号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	73
	琴海西路46号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	74
	琴海西路52号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	75
	琴海西路45号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	76
	琴海西路44号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	77
	琴海西路53号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	78
	琴海西路51号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	79
	琴海西路49号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	80
	琴海西路47号监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	81
	富邦道监控01-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	82
	琴海北路富邦道监控01-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	83
	富邦道监控02
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	84
	琴海东路监控05
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	85
	琴海东路监控06
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	86
	彩虹生活广场监控2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	87
	彩虹生活广场监控
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	88
	彩虹生活广场监控3
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	89
	彩虹生活广场监控4
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	90
	彩虹生活广场监控5
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	91
	香江路消防站旁地块
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	92
	荷花园公厕
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	93
	三号公厕
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	94
	4号停车场环保屋
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	95
	五号驿站环保屋
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	96
	三号驿站环保屋
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	97
	彩虹路1-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	98
	彩虹路1-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	99
	彩虹路2-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	100
	彩虹路2-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	101
	彩虹路3-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	102
	彩虹路3-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	103
	二号驿站环保屋
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	104
	二号公厕
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	105
	一号公厕
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	106
	赛艇公园环保屋
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	107
	西湾二路路口
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	108
	西湾二路路口枪机1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	109
	西湾二路路口枪机2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	110
	兴盛二路与富国道交叉口1-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	111
	兴盛五路与富邦道交叉路口1-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	112
	兴盛五路与富邦道交叉路口1-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	113
	花海长廊/4号停车场公厕/监控1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	114
	花海长廊/4号停车场公厕/监控2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	115
	花海长廊/4号停车场公厕/监控3
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	116
	花海长廊/4号停车场公厕/监控4
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	117
	花海长廊/4号停车场公厕/监控5
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	118
	花海长廊/4号停车场公厕/监控6
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	119
	花海长廊/4号停车场公厕/监控7
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	120
	花海长廊/4号停车场公厕/监控8
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	121
	花海长廊/4号停车场公厕/监控9
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	122
	花海长廊/4号停车场公厕/监控10
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	123
	三号驿站露营区/监控1-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	124
	三号驿站露营区/监控1-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	125
	三号驿站露营区/监控2-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	126
	三号驿站露营区/监控2-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	127
	三号驿站露营区/监控3-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	128
	三号驿站露营区/监控3-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	129
	三号驿站露营区/监控4-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	130
	三号驿站露营区/监控4-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	131
	三号驿站露营区/监控5-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	132
	三号驿站露营区/监控5-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	133
	三号驿站露营区/监控6-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	134
	三号驿站露营区/监控6-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	135
	三号驿站露营区/监控7-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	136
	三号驿站露营区/监控7-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	137
	三号驿站露营区/监控8-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	138
	三号驿站露营区/监控8-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	139
	三号驿站露营区/监控9-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	140
	三号驿站露营区/监控9-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	141
	三号驿站露营区/监控10-1（利旧杆）
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	142
	三号驿站露营区/监控10-2（利旧杆）
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	143
	珠海市香洲区横琴镇顺景路点位1-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	144
	珠海市香洲区横琴镇顺景路点位1-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	145
	珠海市香洲区横琴镇顺景路点位2-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	146
	珠海市香洲区横琴镇顺景路点位2-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	147
	珠海市香洲区横琴镇顺景路点位3-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	148
	珠海市香洲区横琴镇顺景路点位3-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	149
	珠海市香洲区横琴镇顺景路点位4-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	150
	珠海市香洲区横琴镇顺景路点位4-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	151
	珠海市香洲区横琴镇顺景路点位5-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	152
	珠海市香洲区横琴镇顺景路点位5-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	153
	天沐琴台汇聚线
	
	
	汇聚传输
	500
	一年

	154
	荷花园监控1-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	155
	荷花园监控1-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	156
	荷花园监控2（球机）
	
	1
	视频传输
	30
	一年

	157
	荷花园监控2-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	158
	荷花园监控3-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	159
	荷花园监控3-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	160
	荷花园监控4-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	161
	荷花园监控4-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	162
	荷花园/监控5（球机）
	
	1
	视频传输
	30
	一年

	163
	荷花园监控5-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	164
	生态泽园监控1-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	165
	生态泽园监控1-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	166
	生态泽园监控1-3
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	167
	生态泽园/监控2（球机）
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	168
	生态泽园/监控2-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	169
	生态泽园/监控3（球机）
	
	1
	视频传输
	30
	一年

	170
	生态泽园/监控3-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	171
	生态泽园/监控4-1（球机）
	
	1
	视频传输
	30
	一年

	172
	生态泽园/监控4-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	173
	生态泽园/监控4-3
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	174
	生态泽园/监控5-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	175
	生态泽园/监控5-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	176
	生态泽园/监控6（球机）
	
	1
	视频传输
	30
	一年

	177
	生态泽园/监控6-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	178
	生态泽园/监控6-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	179
	生态泽园/监控7（球机）
	
	1
	视频传输
	30
	一年

	180
	生态泽园/监控7-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	181
	生态泽园/监控8-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	182
	生态泽园/监控8-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	183
	生态泽园/监控8-3
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	184
	生态泽园/监控9-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	185
	生态泽园/监控9-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	186
	生态泽园/监控10-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	187
	生态泽园/监控10-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	188
	生态泽园/监控11-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	189
	生态泽园/监控11-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	190
	生态泽园足球场/监控8（利旧路灯杆，球机）
	
	1
	视频传输
	30
	一年

	191
	生态泽园篮球场/监控11（利旧路灯杆，球机）
	
	1
	视频传输
	30
	一年

	192
	天沐河公园/监控1-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	193
	天沐河公园/监控1-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	194
	天沐河公园/监控2-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	195
	天沐河公园/监控2-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	196
	天沐河公园/监控3-1球机
	
	1
	视频传输
	30
	一年

	197
	天沐河公园/监控3-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	198
	天沐河公园/监控4-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	199
	天沐河公园/监控4-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	200
	天沐河公园/监控5球机
	
	1
	视频传输
	30
	一年

	201
	天沐河公园/监控6-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	202
	天沐河公园/监控6-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	203
	天沐河公园/监控7-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	204
	天沐河公园/监控7-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	205
	天沐河公园/监控8-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	206
	天沐河公园/监控8-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	207
	天沐河公园/监控9-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	208
	天沐河公园/监控9-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	209
	天沐河公园/监控10-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	210
	天沐河公园/监控10-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	211
	天沐河公园/监控11-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	212
	天沐河公园/监控11-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	213
	天沐河公园/监控12-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	214
	天沐河公园/监控12-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	215
	天沐河公园/监控13-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	216
	天沐河公园/监控13-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	217
	天沐河公园/监控14-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	218
	天沐河公园/监控14-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	219
	天沐河公园/监控15-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	220
	天沐河公园/监控15-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	221
	天沐河公园/监控16-1球机
	
	1
	视频传输
	30
	一年

	222
	天沐河公园/监控16-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	223
	天沐河公园/监控17-1球机
	
	1
	视频传输
	30
	一年

	224
	天沐河公园/监控17-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	225
	天沐河公园/监控18-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	226
	天沐河公园/监控18-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	227
	天沐河公园/监控19-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	228
	天沐河公园/监控19-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	229
	天沐河公园/监控20-1球机
	
	1
	视频传输
	30
	一年

	230
	天沐河公园/监控20-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	231
	天沐河公园/监控21-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	232
	天沐河公园/监控21-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	233
	天沐河公园/监控22-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	234
	天沐河公园/监控22-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	235
	天沐河公园/监控23-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	236
	天沐河公园/监控23-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	237
	天沐河公园/监控24-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	238
	天沐河公园/监控24-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	239
	天沐河公园/监控25-1球机
	
	1
	视频传输
	30
	一年

	240
	天沐河公园/监控25-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	241
	天沐河公园/监控26-1球机
	
	1
	视频传输
	30
	一年

	242
	天沐河公园/监控26-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	243
	天沐河公园/监控27-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	244
	天沐河公园/监控27-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	245
	天沐河公园/监控28-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	246
	天沐河公园/监控28-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	247
	天沐河公园/监控29-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	248
	天沐河公园/监控29-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	249
	天沐河公园/监控30-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	250
	天沐河公园/监控30-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	251
	天沐河公园/监控31-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	252
	天沐河公园/监控31-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	253
	天沐河公园/监控32-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	254
	天沐河公园/监控32-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	255
	天沐河公园/监控33-1球机
	
	1
	视频传输
	30
	一年

	256
	天沐河公园/监控33-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	257
	天沐河公园/监控34-1
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	258
	天沐河公园/监控34-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	259
	天沐河公园/监控35
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	260
	天沐河公园/监控36-1球机
	
	1
	视频传输
	30
	一年

	261
	天沐河公园/监控36-2
	1
	
	视频传输
	30
	一年

	262
	市政署5楼会议室
	
	
	汇聚传输
	500
	一年

	263
	重点公园汇聚线
	
	
	汇聚传输
	1000
	一年

	264
	上村垃圾投放亭1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	265
	上村垃圾投放亭2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	266
	粗砂环环保厢房1监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	267
	深井村环保厢房监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	268
	粗砂环环保厢房1监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	269
	四塘村环保厢房1监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	270
	三塘村公厕监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	271
	红旗村环保厢房3监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	272
	深井村改在环保屋1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	273
	三塘村公厕监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	274
	红旗村环保厢房3监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	275
	深井村环保厢房监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	276
	四塘村环保厢房1监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	277
	洋环村环保屋监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	278
	保利登山入口监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	279
	洋环村环保屋监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	280
	下村大件点2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	281
	三塘村环保厢房2监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	282
	下村环保厢房2监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	283
	四塘村大件点
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	284
	下村环保厢房2监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	285
	保利登山入口监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	286
	三塘村环保厢房2监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	287
	下村环保厢房1监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	288
	下村大件点1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	289
	粗砂环大件点
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	290
	洋环村大件点
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	291
	下村环保厢房1监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	292
	上村大件点
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	293
	上村环保屋监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	294
	星乐度登山入口监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	295
	向阳村环保厢房监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	296
	红旗村环保厢房2监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	297
	顺德公社登山入口监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	298
	向阳村改造环保屋
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	299
	四塘村改造环保屋
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	300
	上村环保屋监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	301
	港澳大道公厕监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	302
	山海驿站停车场监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	303
	向阳村大件点
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	304
	花海长隆公厕（琴海西路）监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	305
	粗砂环环保厢房2监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	306
	粗砂环环保厢房2监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	307
	向阳村环保厢房监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	308
	红旗村大件点2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	309
	顺德公社登山入口监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	310
	红旗村改造环保屋
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	311
	红旗村环保厢房2监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	312
	红旗村改造垃圾房（小区）监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	313
	红旗村改造垃圾房（小区）监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	314
	石山村投放亭
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	315
	三塘村大件点
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	316
	深井村大件点
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	317
	中央公园公厕监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	318
	石山村环保厢房监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	319
	横琴镇/天沐河(姗姗桥)/监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	320
	横琴镇/天沐河(姗姗桥)/监控3
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	321
	三塘村环保厢房1监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	322
	港澳大道公厕监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	323
	深井村改在环保屋3
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	324
	山海驿站停车场监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	325
	横琴镇/天沐河(姗姗桥)/监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	326
	石山村环保厢房监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	327
	中央公园公厕监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	328
	三塘村环保厢房1监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	329
	石山村大件点
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	330
	星乐度登山入口监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	331
	花海长隆公厕（琴海西路）监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	332
	环岛东路公厕
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	333
	红旗村环保厢房1监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	334
	红旗村环保厢房1监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	335
	四塘村环保厢房2监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	336
	向阳村公厕监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	337
	向阳村公厕监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	338
	下村改造环保屋
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	339
	深井村改造环保屋2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	340
	依依桥公厕监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	341
	濠江路公厕监控2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	342
	濠江路公厕监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	343
	濠江路公厕监控3
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	344
	依依桥公厕监控1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	345
	红旗村大件点1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	346
	长隆站二层左边电梯前柱子1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	347
	长隆站二层左边电梯前柱子2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	348
	长隆站二层左边电梯前柱子3
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	349
	长隆站二层右边轻轨站门口4
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	350
	长隆站二层右边轻轨站门口5
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	351
	长隆站二层右边轻轨站门口6
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	352
	长隆站一层电梯前柱子左边1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	353
	长隆站人行天桥人行手扶电梯1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	354
	长隆站一层电梯前柱子右边1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	355
	长隆站人行天桥人行手扶电梯2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	356
	长隆站人行手扶电梯左边底1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	357
	长隆站人行手扶电梯左边底2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	358
	长隆站天桥右电梯内
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	359
	长隆站天桥左电梯内
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	360
	橙子开心农场室外01
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	361
	橙子开心农场室外02
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	362
	橙子开心农场室内01
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	363
	橙子开心农场室内02
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	364
	橙子开心农场室内03
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	365
	1号垃圾压缩中转站/门卫后围墙
	1
	
	汇聚传输
	100
	2025年11月至合同期结束

	366
	1号垃圾压缩中转站/门卫前路口
	1
	
	
	
	

	367
	1号垃圾压缩中转站/围墙1
	1
	
	
	
	

	368
	1号垃圾压缩中转站/围墙2
	1
	
	
	
	

	369
	1号垃圾压缩中转站/围墙3
	1
	
	
	
	

	370
	1号垃圾压缩中转站/围墙4
	1
	
	
	
	

	371
	1号垃圾压缩中转站/架空层1
	1
	
	
	
	

	372
	1号垃圾压缩中转站/架空层2
	1
	
	
	
	

	373
	1号垃圾压缩中转站/架空层3
	1
	
	
	
	

	374
	1号垃圾压缩中转站/二楼平台入口
	1
	
	
	
	

	375
	1号垃圾压缩中转站/一号运转平台
	1
	
	
	
	

	376
	1号垃圾压缩中转站/二楼平台内部
	1
	
	
	
	

	377
	1号垃圾压缩中转站/一号平台对接口
	1
	
	
	
	

	378
	1号垃圾压缩中转站/一号卸料口
	1
	
	
	
	

	379
	1号垃圾压缩中转站/一号设备左侧抱臂
	1
	
	
	
	

	380
	1号垃圾压缩中转站/一号设备操作台
	1
	
	
	
	

	381
	1号垃圾压缩中转站/二号平台对接口
	1
	
	
	
	

	382
	1号垃圾压缩中转站/二号卸料口
	1
	
	
	
	

	383
	1号垃圾压缩中转站/一号右侧抱臂
	1
	
	
	
	

	384
	1号垃圾压缩中转站/围墙5
	1
	
	
	
	

	385
	1号垃圾压缩中转站/场区大院
	1
	
	
	
	

	386
	1号垃圾压缩中转站/围墙6
	1
	
	
	
	

	387
	1号垃圾压缩中转站/二号左侧箱体
	1
	
	
	
	

	388
	1号垃圾压缩中转站/二号设备操作台
	1
	
	
	
	

	389
	1号垃圾压缩中转站/二号右侧抱臂
	1
	
	
	
	

	390
	1号垃圾压缩中转站/二号右侧抱臂
	1
	
	
	
	

	391
	橙子开心农场监控机房
	
	
	汇聚传输
	100
	2025年11月至合同期结束

	392
	口岸天桥二楼停车场过道
	
	
	汇聚传输
	500
	2025年11月至合同期结束

	393
	橙子开心农场WIFI
	
	
	汇聚传输
	500
	2025年11月至合同期结束

	394
	长湾隧道机房
	
	
	汇聚传输
	500
	2025年11月至合同期结束

	395
	横琴赛艇公园监控机房汇聚
	
	
	汇聚传输
	500
	2025年11月至合同期结束

	396
	珠海市香洲区横琴镇琴海北路长堤公园监控5
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	397
	珠海市香洲区横琴镇琴海北路长堤公园监控3-2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	398
	珠海市香洲区横琴镇琴海北路长堤公园监控2-2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	399
	珠海市香洲区横琴镇琴海北路长堤公园监控6-2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	400
	珠海市香洲区横琴镇琴海北路长堤公园监控1-1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	401
	珠海市香洲区横琴镇琴海北路长堤公园监控7
	
	1
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	402
	珠海市香洲区横琴镇琴海北路长堤公园监控1-2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	403
	珠海市香洲区横琴镇琴海北路长堤公园监控3-1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	404
	珠海市香洲区横琴镇琴海北路长堤公园监控6-1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	405
	珠海市香洲区横琴镇琴海北路花海长廊一号驿站监控
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	406
	珠海市香洲区横琴镇琴海北路长堤公园监控4-1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	407
	珠海市香洲区横琴镇琴海北路长堤公园监控4-2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	408
	珠海市香洲区横琴镇琴海北路长堤公园监控2-1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	409
	珠海市香洲区横琴镇琴海北路长堤公园监控8
	
	1
	视频传输
	30
	2025年11月至合同期结束

	410
	珠海市香洲区横琴镇琴海北路花海长廊一号驿站监控（汇聚线）
	
	
	汇聚传输
	1000
	2025年11月至合同期结束

	411
	珠海市香洲区横琴镇琴海北路花海长廊监控（汇聚线）
	
	
	汇聚传输
	500
	2025年11月至合同期结束

	412
	横琴粤澳深度合作区博览公园1
	1
	
	视频传输
	30
	2025年12月至合同期结束

	413
	横琴粤澳深度合作区博览公园2
	1
	
	视频传输
	30
	2025年12月至合同期结束

	414
	横琴粤澳深度合作区博览公园3
	1
	
	视频传输
	30
	2025年12月至合同期结束

	415
	横琴粤澳深度合作区博览公园4
	1
	
	视频传输
	30
	2025年12月至合同期结束

	416
	横琴粤澳深度合作区博览公园5
	1
	
	视频传输
	30
	2025年12月至合同期结束

	417
	横琴粤澳深度合作区博览公园6
	1
	
	视频传输
	30
	2025年12月至合同期结束

	418
	横琴粤澳深度合作区博览公园7
	1
	
	视频传输
	30
	2025年12月至合同期结束

	419
	横琴粤澳深度合作区博览公园8
	1
	
	视频传输
	30
	2025年12月至合同期结束

	420
	横琴粤澳深度合作区博览公园9
	1
	
	视频传输
	30
	2025年12月至合同期结束

	421
	横琴粤澳深度合作区博览公园10
	1
	
	视频传输
	30
	2025年12月至合同期结束

	422
	横琴粤澳深度合作区博览公园11
	1
	
	视频传输
	30
	2025年12月至合同期结束

	423
	横琴粤澳深度合作区博览公园12
	1
	
	视频传输
	30
	2025年12月至合同期结束

	424
	横琴粤澳深度合作区博览公园13
	1
	
	视频传输
	30
	2025年12月至合同期结束

	425
	横琴粤澳深度合作区博览公园14
	1
	
	视频传输
	30
	2025年12月至合同期结束

	426
	横琴粤澳深度合作区博览公园15
	1
	
	视频传输
	30
	2025年12月至合同期结束

	427
	横琴粤澳深度合作区博览公园16
	1
	
	视频传输
	30
	2025年12月至合同期结束

	428
	横琴粤澳深度合作区博览公园17
	1
	
	视频传输
	30
	2025年12月至合同期结束

	429
	横琴粤澳深度合作区博览公园18
	1
	
	视频传输
	30
	2025年12月至合同期结束

	430
	横琴粤澳深度合作区博览公园19
	1
	
	视频传输
	30
	2025年12月至合同期结束

	431
	横琴粤澳深度合作区博览公园20
	1
	
	视频传输
	30
	2025年12月至合同期结束

	432
	横琴粤澳深度合作区博览公园21
	1
	
	视频传输
	30
	2025年12月至合同期结束

	433
	横琴粤澳深度合作区博览公园22
	1
	
	视频传输
	30
	2025年12月至合同期结束

	434
	横琴粤澳深度合作区博览公园23
	1
	
	视频传输
	30
	2025年12月至合同期结束

	435
	横琴粤澳深度合作区博览公园24
	1
	
	视频传输
	30
	2025年12月至合同期结束

	436
	横琴粤澳深度合作区博览公园25
	1
	
	视频传输
	30
	2025年12月至合同期结束

	437
	横琴粤澳深度合作区博览公园26
	
	1
	视频传输
	30
	2025年12月至合同期结束

	438
	横琴粤澳深度合作区博览公园27
	
	1
	视频传输
	30
	2025年12月至合同期结束

	
	合计
	407
	21
	
	
	



3． 运维服务保障要求
（1） 维护服务保障要求
供应商需针对本项目投入服务技术支持、设立专门的服务部门。提供7×24小时售后服务热线电话，保证售后服务的响应措施详细、服务承诺。
（2） 维护人员和车辆要求
供应商需按采购人要求配备满足项目需要的运维人员和车辆。为本项目组建技术服务队伍，团队各岗位人员具备传输服务运维经验。
（3） 维护保障
在节假日或有重要的会议及重大活动期间，中标人需配备值班人员不少于2人和满足实际需要的保障车辆。相关费用已包含在投标总价中，请供应商在投标报价时综合考虑。
4． 供应商需针对上述要求，提出具体的、切实可行的维护服务保障方案。
5、 应急预案及处理要求
1． 为了提高本项目整体维护管理水平，保障项目服务质量和系统运行的稳定性和安全性，及时、合理处置可能发生的各类突发性事故，中标人必须具备各种应急情况下的快速反应能力；项目服务所在地为横琴粤澳深度合作区，广东台风季节较长，地区多为雷雨天气，供应商需制定具体的应急响应方案，以应对因恶劣气候、交通事故、偷盗抢或其他不可预见的自然灾害或突发异常情况可能对传输服务造成的损害，确保视频的稳定传输和系统的正常运转，保证数据的及时性、准确性、可靠性。
2． 当发生突发性事故时，供应商应确保响应时间满足服务时间要求。
服务时间要求：
	服务时间
	服务级别
	故障类型及判别依据
	响应时间（分钟）

	7×24小时
	P0
	传输服务全部中断。
	响应时间
	10分钟

	
	
	
	到达现场时间
	1小时

	
	
	
	故障初步解决时间
	4小时内

	7×24小时
	P1
	超过80%的传输服务中断
	响应时间
	10分钟

	
	
	
	到达现场时间
	1小时

	
	
	
	故障初步解决时间
	8小时内

	7×24小时
	P2
	超过50%的传输服务中断
	响应时间
	1小时

	
	
	
	到达现场时间
	8小时

	
	
	
	故障初步解决时间
	24小时内

	7×24小时
	P3
	超过20%的传输服务中断
	响应时间
	1小时

	
	
	
	到达现场时间
	8小时

	
	
	
	故障初步解决时间
	24小时内

	7×24小时
	P4
	个别传输服务中断
	响应时间
	1小时

	
	
	
	到达现场时间
	8小时

	
	
	
	故障初步解决时间
	72小时内



3． 供应商需针对上述要求，提出具体的、切实可行的应急预案及处理措施。
6、 项目维护服务周期
合同签订至2026年4月，提供413条专线传输服务及428台摄像机维护服务。


7、 投标人资格要求
1． 投标人须为在中华人民共和国境内注册、持有合法有效的企业法人营业执照（投标文件中提供营业执照复印件加盖公章）。分公司（分支机构）参与投标的，须取得具有法人资格的总公司出具给分公司（分支机构）的授权书，并提供总公司和分公司的营业执照扫描件加盖投标人公章；
2． 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3． 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4． 投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5． 投标人参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
8、 项目评分标准
	评审因素
	评审标准

	分值构成
	技术部分56.0分
商务部分34.0分
报价得分10.0分

	技术部分
	整体实施方案及服务方案 (15.0分)
	根据各投标人针对“三、整体实施及服务要求”所提供的整体实施方案及服务方案进行评价： 
投标人所提供的整体实施方案及服务方案内容完整，对于服务的内容均有详细的介绍，内容清晰，完全满足采购需求的，得15分； 
投标人所提供的整体实施方案及服务方案内容比较完整，对于服务的内容均有较详细的介绍，内容较清晰，满足采购需求的，得12分； 
投标人所提供的整体实施方案及服务方案内容较完善，对于服务的内容均有一定的介绍，内容不够清晰，能基本满足采购需求的，得6分； 
投标人所提供的整体实施方案及服务方案内容不完整，对于服务的内容有基本的介绍，但内容混乱，只有部分内容能够满足采购需求的，得1分； 
投标人无提供整体实施方案及服务方案或方案完全不能满足采购人项目实际要求，得0分。

	
	运维服务保障方案 (15.0分)
	根据各投标人针对“ 四、运维服务保障要求”所提供的运维服务保障方案进行评价： 
投标人所提供的运维服务保障方案内容完整，对于服务的内容均有详细的介绍，内容清晰，完全满足采购需求的，得15分； 
投标人所提供的运维服务保障方案内容比较完整，对于服务的内容均有较详细的介绍，内容较清晰，满足采购需求的，得12分； 
投标人所提供的运维服务保障方案内容较完善，对于服务的内容均有一定的介绍，内容不够清晰，基本满足采购需求的，得6分；
投标人所提供的运维服务保障方案内容不完整，对于服务的内容有基本的介绍，但内容混乱，只有部分内容能够满足采购需求的，得1分； 
投标人无提供运维服务保障方案或方案完全不能满足采购人项目实际要求，得0分。

	
	应急预案及处理措施 (15.0分)
	根据各投标人针对“五、应急预案及处理要求”的提供的应急预案及处理措施进行评价： 
投标人所提供的应急预案及处理措施内容完整，对于服务的内容均有详细的介绍，内容清晰，完全满足采购需求的采购需求的，得15分； 
投标人所提供的应急预案及处理措施内容比较完整，对于服务的内容均有较详细的介绍，内容较清晰，满足采购需求的，得9分； 
投标人所提供的应急预案及处理措施内容较完善，对于服务的内容均有一定的介绍，内容不够清晰，基本满足采购需求的，得4分； 
投标人所提供的应急预案及处理措施内容不完整，对于服务的内容有基本的介绍，但内容混乱，只有部分内容能够满足采购需求的，得1分； 
投标人无提供应急预案及处理措施或方案完全不能满足采购人项目实际要求，得0分。

	
	服务承诺 (11.0分)
	根据各投标人针对提供的服务承诺（包括响应时间要求、售后服务承诺等）进行评审：
投入的服务设立了专门的服务部门、提供了7*24小时售后服务热线电话，保证售后服务的响应措施详细、承诺到位，得11分；；
投入的服务设立了专门的服务部门、提供了7*24小时售后服务热线电话，保证售后服务的响应措施较好、承诺较好的，得7分；
投入的服务技术支持力量一般、或未设立专门的服务部门、或未提供了7*24小时售后服务热线电话，保证售后服务的响应措施简单、承诺一般的，得3分；
投入服务技术支持力量基本满足用户需求，但未设立专门的服务部门、或未提供了7*24小时售后服务热线电话，或未提供响应措施或承诺的，得6分；
未提供相关内容，得0分。

	商务部分
	同类项目业绩  (12.0分)
	根据投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过同类合同业绩（同类业绩指合同内容中包含运维相关内容）的情况进行评分，每个业绩得3分；本项满分12分。 
注：投标文件中须提供项目合同全件复印件，或者合同关键页复印件（合同关键页应当体现合同当事人名称、合同内容、合同签章处及合同签订时间等关键信息）以上复印件均需加盖投标人公章，未提供或提供的资料不符合要求的则不得分。

	
	技术服务队伍 (22.0分)
	1.投标人（含其分支机构）拟投入本项目的项目经理（仅一人，技术负责人及技术人员除外）具有：
①人力资源和社会保障部门（含原人事部门）颁发的系统分析师证书；
②人力资源和社会保障部门（含原人事部门）颁发的信息系统项目管理师证书；
③人力资源和社会保障部门（含原人事部门）颁发的正高级或高级工程师证书（信息通信技术类）；
④工业和信息化部门（含原信息产业部门）颁发的物联网工程师证书。
以上每个证书得4分，满分16分。
2.拟投入本项目的团队人员（除项目负责人外）具有：
①具有注册信息安全工程师证书的得3分，满分3分；
②具有中级或以上网络工程师证书的得3分，满分3分；
每人提供一个证件，一人具备多证，不重复计分，本小项满分6分。
注：需提供证书及投标人或其分支机构为人员购买的投标截止日前任意1个月的社保证明复印件加盖公章，未提供不得分。 

	投标报价
	投标报价得分 (10.0分)
	投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（分数出现小数点，保留小数点后 2 位，从小数点后第 3 位四舍五入）
注：评标基准价为满足采购需求要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。最低报价不是中标的唯一依据。因落实采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
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