横琴口岸某部前置执勤点电缆敷设工程响应报价表

| - 序号 | - 名称 | - 型号需求 | - 单位 | - 数量 | - 单价 | - 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 生活配电箱 |  | - 台 | - 1 |  |  |
| - 2 | - 电表配电箱 | - 含计量功能 | - 台 | - 1 |  |  |
| - 3 | - 低压系统调试1kV |  | - 系统 | - 2 |  |  |
| - 4 | - 镀锌桥架 | - 200*150*1.5 | - 米 | - 150 |  |  |
| - 5 | - 桥架支架 |  | - 套 | - 100 |  |  |
| - 6 | - 电缆保护管 | - PVCφ75 | - 米 | - 55 |  |  |
| - 7 | - 管件（管码、直通、弯头等） |  | - 批 | - 1 |  |  |
| - 8 | - 电缆敷设 | - YJV22-4*150+1*70 | - 米 | - 395 |  |  |
| - 9 | - 电缆终端头制作、安装 | - 4*150+1*70，含线耳 | - 套 | - 2 |  |  |
| - 10 | - 电缆敷设 | - YJV-4*50+1*25 | - 米 | - 72 |  |  |
| - 11 | - 电缆终端头制作、安装 | - 4*50+1*25，含线耳 | - 套 | - 2 |  |  |
| - 12 | - 电缆敷设 | - YJV-4*75+1*35 | - 米 | - 8 |  |  |
| - 13 | - 电缆终端头制作、安装 | - 4*75+1*35，含线耳 | - 套 | - 2 |  |  |
| - 14 | - 低压电缆试验 |  | - 根 | - 2 |  |  |
| - 15 | - 安健环标识 |  | - 项 | - 1 |  |  |
| - 16 | - 防雨棚 |  | - 项 | - 1 |  |  |
| - 17 | - 施工安全文明措施 |  | - 项 | - 1 |  |  |
| - 18 | - 税费 |  | - 项 | - 1 |  |  |
| - 合计（人民币）： |  |  |  |  |  |  |

- 注：报价包含本项目所有服务费用：包工、包料、包质量、包税金、包工期、包安全、包运输、包余泥垃圾清运、包文明施工、包资料移交(归档)、包验收(合格或以上)、包保修期维护及整理验收资料等一切相关费用。本项目的总报价形式为“总价包干”

| - 报价单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| - 联系人： |  |
| - 联系电话： |  |
| - 报价时间： |  |