《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局新琴街配套给水管道及泵房工程施工采购项目》自主采购需求书

    一、项目基本情况

本项目位于横琴粤澳深度合作区下村，为完善新琴街配套给水管道及泵房设施的工程，已完成施工图设计，需建设一条DN200长度630m供水管道和一座配套小型无人值守泵站，预算总费用为92.20万元（包括建安工程费87.64万元、预备金4.56万元）。

二、工作任务

1.按照附件2施工图纸完成全部内容。

2.其他未尽事宜，应按照国家和地方相关标准执行。
    3.通过验收。
四、工作成果及要求

1.需提原材料和设备检验合格证，并经过设计单位、广东琴澳水务环境有限公司验收；

2.完成本工程竣工图；

3.进场施工前对作业人员进行安全技术交底及安全培训。

五、项目报价

本项目报价需提供工程单价表，并采取报总价的方式报价，最高不得超过92.20万元（包括建安工程费包干金额87.64万元、预备金4.56万元）。
    六、项目服务时间

1.自合同签订之日起算，3个日历天内进场；

2.采购人组织开工会议后45个日历天完成施工现场施工，并通过采购人的验收；

3.施工现场验收后55个日历天完成全部资料提交。

七、企业资质及人员要求

企业需要市政三级资质或以上资质。

项目负责人具有市政专业注册二级建造师(或以上)资格；项目安全管理人员1 名持安全员C证；施工技术人员1名；持电工证的技术人员1名。

注：1）上述人员须提供证书复印件加盖公章；

2）上述人员提供在投标单位近半年内连续3个月的社保证明复印件加盖公章。
八、联系人

联系人：崔工，联系电话：8938809

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

2026年6月11日
