## 总报价单
横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局旧建筑业安全培训学校拆除工程采购服务项目
工程名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局旧建筑业安全培训学校拆除工程采购服务项目
序号 | 工程或费用名称 | 送审金额（万元） | 核增/减金额（万元） | 技术经济指标 |  |  |  | 备注 | 图片1 | 图片2
|  |  |  | 单位 | 数量 | 单位价值（元） | 金额
一 | 建安工程费 | 28 | #REF! | ㎡ | 2281.3 |  |  | 新旧培训楼建筑面积
（一） | 原培训楼费用 |  |  | ㎡ | 1333.6 |  |  | 建筑面积
1 | 培训楼拆除 | 25 | #REF! | ㎡ | 1333.6 |  |  | 旧安全学校拆除工程费 （板房、混凝土地面等）混凝土路面按照10cm混凝土 15cm水泥碎石层 | =DISPIMG("ID_BB0C0527834D43108CFD9A88A0B7BBF1",1) | =DISPIMG("ID_590EED2F0AE34D39AC5385A764AFAB98",1)
2 | 混凝土底面拆除 |  |  | ㎡ | 3280
3 | 绿化工程 | 3 | #REF! | ㎡ | 3280 |  |  | 具体按照现场实际草皮面积为准
（二） | 新培训楼费用 |  |  | ㎡ | 947.7 |  |  | 建筑面积
1 | 厨房工程 |  | #REF! | ㎡ | 25 |  |  | 厨房工程（不含电缆线管，具体清单请查看厨房清单列表）
2 | 设备房顶棚 |  |  | ㎡ | 175 |  |  | 焊工棚、物料棚、材料棚、钢管棚
二 | 暂列金（固定价） | [5 empty] | 27500 | 按照建安工程费用5% |  |  | #REF!
三 | 安全措施费（固定价） | [5 empty] | 27500 | 按照建安工程费用5%
四 | 总价 | 474.9868 | [5 empty] | 含税价格

## 厨房设备报价清单
横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局旧建筑业安全培训学校拆除工程采购服务项目--厨房设备
序号 | 类型名称 | 尺寸/型号 | 产品说明 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 双星洗碗池柜 | 1200*700*800 +150 | 沥水面板采用SUS304#δ=1.2㎜不锈钢板制作，侧板、背板及柜门采用SUS304#δ=1.0㎜不锈钢板制作；焊接不锈钢星盆；脚用Φ38㎜不锈钢圆管、拉管用φ32圆管制作，配可调节子弹脚。 | 2 | 台 |  | 0 | =DISPIMG("ID_4AEB9F1143DC49DC8D33F797955DC1BC",1)
2 | 挂墙电热开水器 | 405*360*840 | 功率：6KW/380V，容量：40L，整体灌注发泡保温，不锈钢外壳，配不锈钢挂墙架。 | 1 | 台 |  | 0 | =DISPIMG("ID_CA423E813C6847CC83B6102BB75847FE",1)
3 | 四门双机双温雪柜 | 1220*710*1950 | 温度范围：-15℃～-5℃/0℃～10℃，不锈钢箱体加厚保温层，暗藏铜管蒸发器、冷凝器，制冷方式：直冷，进口压缩机组，自动回归弹簧门。 | 1 | 台 |  | 0 | =DISPIMG("ID_F3B9128EA94041B2834AE2FB05D94EC6",1)
4 | 收糠操作柜 | 700*700*800 +150 | 面板采用δ=1.2mm不锈钢板制作,中间夹18厘木板,底封防水胶膜及焊接槽形加强筋；下层板采用δ=1.0mm不锈钢板，不锈钢导轨，φ38不锈钢管作脚架,配可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  | 0 | =DISPIMG("ID_C8014BA838D848D38C7D2C7826CC3DC4",1)
5 | 敞口双层挂墙柜 | 1900*400*700 | 采用δ=1.0㎜不锈钢板制作 | 1 | 台 |  | 0 | =DISPIMG("ID_4ED5C675EE664DA3AC91DD2EF48184F5",1)
6 | 双通道打荷台 | 1500*700*800 | 面板采用δ=1.0mm不锈钢板制作，底焊接槽形加强筋；层板、侧板及趟门采用δ=0.8mm不锈钢板制作，φ38不锈钢管作脚架,配可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  | 0 | =DISPIMG("ID_7088FAA5B1EA4CC4ACF8CF93048FA865",1)
7 | 双层砧板工作台 | 1500*700*800 | 面板采用δ=1.0mm不锈钢板制作，底焊接槽形加强筋；下层板采用δ=0.8mm不锈钢板，φ38不锈钢管作脚架,配可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  | 0 | =DISPIMG("ID_B02FC0790E5F4CCBAA943459B2CE2278",1)
8 | 六盆电蒸饭柜 | 710*650*995 | 不锈钢柜身，整体聚氨酯发泡；加重泄压阀，自动进水，自动溢水装置；功率：6KW/380V，蒸饭量：20Kg，可供人数：120-150人，蒸饭时间：45min | 1 | 台 |  | 0 | =DISPIMG("ID_341E1CDEA63E47EF9AC83789CD64DFBC",1)
9 | 炉拼台 | 300*1100*800+450 | 采用δ=1.0㎜不锈钢板制作. | 2 | 台 |  | 0 | =DISPIMG("ID_86DEBD49A1094125956576E70E480512",1)
10 | 电磁大锅连小炒炉 | 2000*1100*800+400 | 外壳采用1.0mm不锈钢板制作；炉通脚采用直径50mm不锈钢管包钢管以及高度调整螺丝组成；主机2个（25+15KW/380V)，高频线电磁线圈；调节开关为磁力控制开关，数码显示板。 | 1 | 台 |  | 0 | =DISPIMG("ID_319E6B39C5614D4183E7DA6383CF50E5",1)
11 | 电磁单头煲汤炉 | 650*700*1200 | 外壳采用1.0mm不锈钢板制作；炉通脚采用直径50mm不锈钢管包钢管以及高度调整螺丝组成；主机1个（15KW/380V)，高频线电磁线圈；调节开关为磁力控制开关，数码显示板；配φ500mm电磁炉专用煲汤桶1个。 | 1 | 台 |  | 0 | =DISPIMG("ID_2A3ADED194094708B805711977EF5E9F",1)
12 | 五格保温汤池 | 1800*700*800 | 面板采用δ=1.0mm不锈钢板制作，侧板、背板及水池采用δ=1.0mm不锈钢板制作，下层疏格采用δ=0.8mm不锈钢板折弯制作，配5套1/1*150mm份数盆，2KW/220V发热管，自动恒温控系统，可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  | 0 | =DISPIMG("ID_5D76A5A94DD24479894B72561B24D348",1)
13 | 保温饭车 | 700*700*800 | 面板采用1.2mm不锈钢板制作，其他采用1.0mm不锈钢板，内桶配一个500*500的不锈钢桶，国产优质6分排水球阀，配4个万向脚轮。 | 2 | 台 |  | 0 | =DISPIMG("ID_1DA09E39F45E4A9F8574E14656C6BED5",1)
14 | 高温消毒柜 | 1170*520*1900 | 功率：约2.6KW/220V，容量：约800l | 1 | 台 |  | 0 | =DISPIMG("ID_5C46CB8B16B54B3C9B5CF369C828ECA6",1)
15 | 回收车 | 1500*600*800 | 厂制品，车身面板采用δ=1.0㎜不锈钢板制作，其他采用0.8mm不锈钢板制作，扶手采用φ30mm不锈钢圆管制作，配4个万向脚轮。 | 1 | 台 |  | 0
16 | 单层米面架 | 1200*700*150 | 厂制品。支柱采用50*50mm不锈钢方管制作，梳格采用38*25mm不锈钢扁管制作，配全钢可调脚。 | 1 | 台 |  | 0 | =DISPIMG("ID_53CE2215F2BF4CE083F8D5556B04898C",1)
17 | 四层栅格货架 | 1500*500*1500 | 支柱采用φ38mm不锈钢圆管制作，框架采用38*25不锈钢方管制作，疏格层板采用δ=1.0mm不锈钢板折弯制作，配全钢可调脚。 | 1 | 台 |  | 0 | =DISPIMG("ID_F65F7E6D88A24808B04F1C2B0C5B8C02",1)
18 | 灭蝇灯 | 16W/220V | 1、规格：380*120*235mm 2、功率：16W/220V 3、适用面积：70㎡ 4、诱蚊方式：UVA紫光灯 5、放置方式：悬挂式 6、材质：外壳采用加大加厚ABS材质抗摔阻燃，经久耐用。 7、配件：灯管2支（已装机）、粘纸10张。 | 2 | 盏 |  | 0 | =DISPIMG("ID_206E66C3A94347C093358823E3C5B70C",1)
19 | 风幕机 |  | 1、规格：L=900mm 2、功率：≤200W 3、风速：9~11(m/s) 4、风量：2500~3000(m³) 5、控制方式：双档风速调节 6、材质：ABS外壳 | 1 | 台 |  | 0 | =DISPIMG("ID_5DBCE5F1250444819BA81616DC1D2385",1)
20 | 挡鼠板 | 量制 | 采用0.6mm不锈钢板制作，高度：600mm。 | 2 | 台 |  | 0 | =DISPIMG("ID_56A56D07266746159FA539704C925833",1)
21 | 不锈钢油网烟罩（配烟罩灯） | L*1200*500 | 采用1.0㎜不锈钢板制作，配不锈钢集油杯。 | 4.2 | 米 |  | 0 | =DISPIMG("ID_07BB7F55669843528D38163CF10CB9A3",1)
22 | 不锈钢隔油网 |  | 采用0.8㎜不锈钢板制作。 | 9 | 块 |  | 0 | =DISPIMG("ID_0198883B77E84EB08B5AD89F34E9451F",1)
23 | 不锈钢护墙板 |  | 采用1.0㎜不锈钢板制作。 | 4.2 | 米 |  | 0
24 | 集油烟槽 |  | 采用1.2㎜不锈钢板制作。 | 9 | ㎡ |  | 0
25 | 油烟管 | 600*500 | 采用1.2㎜不锈钢板制作。 | 32 | ㎡ |  | 0
26 | 弯头、变通、三通 |  | 采用1.2㎜不锈钢板制作。每个弯头按最大弧长计算长度计算最大口径面积的2倍、变径按最大口径的最长单边计算面积的2倍及三通按最大长度及宽度的最大口径面积的2倍计算。 | 34 | ㎡ |  | 0
27 | 柜式抽油烟风机 | 20寸4KW | 环保型低噪音，双进风，仿西德猪笼式机芯、进口轴承，双层柜身，内衬隔音棉，噪音：≤60dB，风量： 23740-28615m³/h。 | 1 | 台 |  | 0 | =DISPIMG("ID_556100885BB54047A23DC0528A6A2D98",1)
28 | 风机底座及减震 |  | 采用优质槽钢和50角铁制作，防锈处理，配阻尼式减震器一组。 | 1 | 台 |  | 0
29 | 油烟净化器 | 553*1368*705 | 处理风量：12000m³ /h.处理效率：≧92% | 1 | 台 |  | 0 | =DISPIMG("ID_2599B64595994E8D9DAD55DC5B36D393",1)
30 | 净化器底座 |  | 采用优质槽钢和50角铁制作，防锈处理。 | 1 | 台 |  | 0
31 | 降压启动电箱 |  | 降压启动电箱，有效降低启动电流，保护电机免受启动电流过大烧毁，含缺相、漏电、过载保护装置。 | 1 | 台 |  | 0 | =DISPIMG("ID_EDF0B8CF629D48A09E9ED245141DE0F4",1)
32 | 减震软接 |  | 国产优质防腐、防油帆布制作并作密封处理，配紧固件。 | 2 | 套 |  | 0 | =DISPIMG("ID_260F470AA7404DD3951A5F06DBB97152",1)
33 | 150℃防火阀 | 600*500 | 平时呈开启状态，火灾发生时，烟管温度达到150℃，熔断条熔断，防火阀在扭簧力作用下自动关闭，隔绝火源。 | 1 | 台 |  | 0 | =DISPIMG("ID_3FC7421D4ECA4A8EBD9B4312997B4B68",1)
34 | 柜式鲜风机 | 15寸3KW/380V | 环保型低噪音，双进风，仿西德猪笼式机芯、进口轴承，双层柜身，内衬隔音棉，噪音：≤60dB，风量：7821-8756m³/h。 | 1 | 台 |  | 0 | =DISPIMG("ID_189C5DDA89F849D7854E146DDDBD16AE",1)
35 | 风机底座及减震 |  | 采用优质槽钢和50角铁制作，防锈处理，配阻尼式减震器一组。 | 1 | 台 |  | 0
36 | 鲜风机启动电箱 |  | 降压启动电箱，有效降低启动电流，保护电机免受启动电流过大烧毁，含缺相、漏电、过载保护装置。 | 1 | 台 |  | 0 | =DISPIMG("ID_7387CDD2DD2A4D40A645688A57F7AC07",1)
37 | 70℃防火阀 | 450*400 | 平时呈开启状态，火灾发生时，烟管温度达到70℃，熔断条熔断，防火阀在扭簧力作用下自动关闭，隔绝火源。 | 1 | 台 |  | 0 | =DISPIMG("ID_74D44109CBD44CCFB170FED10FA7B7DC",1)
38 | 鲜风管 | 450*400 | 采用1.0㎜不锈钢板制作。 | 16 | ㎡ |  | 0
39 | 弯头、变通及三通 |  | 采用1.0㎜不锈钢板制作。每个弯头按最大弧长计算长度计算最大口径面积的2倍、变径按最大口径的最长单边计算面积的2倍及三通按最大长度及宽度的最大口径面积的2倍计算。 | 8 | ㎡ |  | 0
40 | 不锈钢鲜风咀 | φ160 | 采用优质不锈钢制作，风口45°调节，风口颈部配风量调整板，可随意调整风量。 | 15 | 个 |  | 0 | =DISPIMG("ID_06DFA1EE67D5401FA7E5BD9663D9EDE6",1)
41 | 铝合金播风口 | 300*200 | 采用优质铝合金制作，可调整风量及风向。 | 2 | 个 |  | 0
42 | 减震软接 |  | 国产优质防腐、防油帆布制作并作密封处理，配紧固件。 | 2 | 套 |  | 0 | =DISPIMG("ID_75A131F278194FA88B37D6A5A0DAF4DA",1)
0
合计：此价格含税、含运、含安装 |  |  |  |  | 元 |  | 0
| 报价单位（公章） | 公司名称：__

## 顶棚报价清单
顶棚报价清单
清单编号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量计算规则 | 工作内容 | 综合
|  |  | 单位 |  |  | 单价（元）
一、钢结构工程
1 | 设备房顶棚（焊工棚、物料棚、材料棚、钢管棚） | 1.材质规格：包括但不限于预埋铁板300*300*10mm厚，立柱100mm*100mm*3.5厚，横梁100*50*3厚，顶部0.6厚彩钢瓦，具体以现场实际为准。 2. 连接方式：与基础采用膨胀螺栓连接（螺栓规格：M12），具体以现场实际为准。 | ㎡ | 按顶棚投影面积计算，面积 =顶棚长度×顶棚宽度 | 1.立柱运输、就位 2. 膨胀螺栓安装、立柱、横梁等固定 3. 立柱、横梁等防腐涂装（若镀锌后需修补，含补漆等 ） 4.顶棚安装、固定。
（1）工程量计算：上述项目工程量“设备房顶棚面积约为175平方米”为预估暂定量，施工时按设备基础顶棚长度、宽度计算，经验收合格后按合同约定据实结算。 （2）综合单价：由报价单位结合市场信息价及企业内部投标价格体系进行报价，需涵盖完成对应项目所需的人工、材料、机械、管理费、利润、风险等全部费用 ，企业可结合自身成本、市场竞争等自主确定各组成部分价格，严禁偏离市场正常价格区间过高或过低恶意报价。 （3）特殊说明： ①设备房顶棚长度及宽度等参数，响应单位可结合施工方案细化，若与采购要求有差异，需单独说明并报价； ②所有材料必须满足国家及行业相关质量标准（如钢材符合 GB/T 700 等标准、涂料符合 GB 18582 等标准 ），进场时需向采购方提供合格证明（如材质报告、检测报告、出厂合格证等 ）；安装工艺严格遵循现行施工规范（如《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80 、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205 等 ）及设计要求。

## 厨房清单列表 (hidden)
厨房清单列表
委托单位 ： | [5 empty] | 报价日期： 年 月 日
序号 |  | 项目名称 |  |  | 金 额 | 备 注
一 |  | 厨房设备项目
二 |  | 厨房抽油烟系统
三 |  | 厨房送鲜风系统
四 |  | 安装人工及运输费用
|  | 工程总价 |  |  |  | 含税点
大写：
厨房设备报价清单
序号 | 产品名称 |  | 参考图片 | 尺寸/型号 | 产品说明 |  | 数量 | 单位 | 单 价 | 金 额
1 | 双星洗碗池 |  |  | 1200*700*800 +150 | 沥水面板采用SUS201# δ=1.0㎜不锈钢 板制作，焊接不锈钢星盆；脚用Φ38㎜ 不锈钢圆管、拉管用φ32圆管制作，配 可调节子弹脚。 |  | 2 | 台
2 | 挂墙电热开水器 |  |  | 405*360*840 | 信兴牌，功率：6KW/380V，容量： 40L，整体灌注发泡保温，不锈钢外 壳，配不锈钢挂墙架。 |  | 1 | 台
3 | 四门双机双温雪柜 |  |  | 1220*710*195 0 | 温度范围：-15℃~-5℃/0℃~ 10℃ , 不锈钢箱体加厚保温层，暗 藏铜管蒸发器、冷凝器，制冷方 式：直冷，进口压缩机组， 自动回 归弹簧门。 |  | 1 | 台
4 | 单孔收糠台 |  |  | 700*700*800 +150 | 面板采用SUS201# δ=1.0mm不锈钢板制 作，底焊接槽形加强筋； φ38不锈钢管 作脚架,配可调节子弹脚。 |  | 1 | 台
5 | 双层挂墙架 |  |  | 1900*400*700 | 采用SUS201# δ=1.0㎜不锈钢板制作 |  | 1 | 台
6 | 双通道打荷台 |  |  | 1500*700*800 | 面板采用SUS201# δ=1.0mm不锈钢板制 作，底焊接槽形加强筋；层板、侧板及 趟门采用 δ=0.8mm不锈钢板制作， φ38 不锈钢管作脚架,配可调节子弹脚。 |  | 1 | 台
7 | 双层砧板工作台 |  |  | 1500*700*800 | 面板采用SUS201# δ=1.0mm不锈钢板制 作，底焊接槽形加强筋；下层板采用 δ =0.8mm不锈钢板， φ38不锈钢管作脚 架,配可调节子弹脚。 |  | 1 | 台
8 | 六盆电蒸饭柜 |  |  | 710*650*995 | 劲厨牌，不锈钢柜身，整体聚氨酯发 泡；加重泄压阀， 自动进水， 自动溢水 装置；功率：6KW/380V，蒸饭量： 20Kg，可供人数：120-150人，蒸饭时 间：45mi |  | 1 | 台
9 | 炉拼台 |  |  | 300*950*800 +450 | n 采用SUS201# δ=1.0㎜不锈钢板制作. |  | 2 | 台
10 | 电磁大锅连小炒 炉 |  |  | 1800*950*800 +400 | 外壳采用SUS201#0.8mm不锈钢板制作； 炉通脚采用直径50mm不锈钢管包钢管以 及高度调整螺丝组成；主机2个 （25+15KW/380V)，高频线电磁线圈； 调节开关为磁力控制开关，数码显示板 。 |  | 1 | 台
11 | 电磁单头煲汤炉 |  |  | 650*700*1200 | 外壳采用SUS201#0.8mm不锈钢板制作； 炉通脚采用直径50mm不锈钢管包钢管以 及高度调整螺丝组成；主机1个 （15KW/380V)，高频线电磁线圈；调节 开关为磁力控制开关，数码显示板；配 φ500mm电磁炉专用煲汤桶1个。 |  | 1 | 台
12 | 五格保温汤池 |  |  | 1800*700*800 | 面板采用SUS201# δ=1.0mm不锈钢板制 作，侧板、背板及水池采用SUS201# δ =0.8mm不锈钢板制作，下层疏格采用不 锈钢板折弯制作，配5套1/1*150mm份数 盆，2KW/220V发热管， 自动恒温控系 统，可调节子弹脚。 |  | 1 | 台
13 | 保温饭车 |  |  | 700*700*800 | 面板采用SUS201# δ=1.0mm不锈钢板制 作，其他采用0.8mm不锈钢板，内桶配 一个500*500的不锈钢桶，国产优质6分 排水球阀，配4个万向脚轮。 |  | 2 | 台
14 | 高温消毒柜 |  |  | 1170*520*190 0 | 功率：约2.6KW/220V，容量：约800l |  | 1 | 台
15 | 回收车 |  | 定制产品 暂无图片 | 1500*600*800 | 厂制品，车身面板采用SUS201# δ =1.0mm不锈钢板制作，其他采用0.8mm 不锈钢板制作，扶手采用φ30mm不锈钢 圆管制作，配4个万向脚轮。 |  | 1 | 台
16 | 单层米面架 |  |  | 1200*700*150 | 厂制品。支柱采用50*50mm不锈钢方管 制作，梳格采用38*25mm不锈钢扁管制 作，配全钢可调脚。 |  | 1 | 台
17 | 四层栅格货架 |  |  | 1500*500*150 0 | 支柱采用φ38mm不锈钢圆管制作，框架 采用38*25不锈钢方管制作，疏格层板 采用 δ=1.0mm不锈钢板折弯制作，配全 钢可调脚。 |  | 1 | 台
18 | 灭蝇灯 |  |  | 16W/220V | 1、规格：380*120*235mm 2、功率： 16W/220V 3、适用面积：70㎡ 4、诱蚊方式：UVA紫光灯 5、放置方式：悬挂式 6、材质：外壳采用加大加厚ABS材 质抗摔阻燃，经久耐用。 7、配件：灯管2支（已装机） 、粘 纸10张。 |  | 2 | 盏
19 | 风幕机 |  |  |  | 1、规格：L=900mm 2、功率：≤200W 3、风速：9~11 (m/s) 4、风量：2500~3000 (m³) 5、控制方式：双档风速调节 6、材质：ABS外壳 |  | 1 | 台
20 | 挡鼠板 |  |  | 量制 | 采用SUS201# δ=0.6mm不锈钢板制作， 高度：600mm。 |  | 2 | 台
厨房设备合计：
|  |  |  | 大写：（人民币） |  |  | 肆万壹仟壹佰陆拾元整
厨房抽油烟系统报价清单
序号 | 产品名称 |  | 参考图片 | 尺寸/型号 | 产品说明 |  | 数量 | 单位 | 单 价 | 金 额
1 | 不锈钢油网烟罩 （配烟罩灯） |  |  | L*1200*500 | 采用201# δ=1.0㎜不锈钢板制作，配不锈钢集油杯。 |  | 4.2 | 米
2 | 不锈钢隔油网 |  |  |  | 采用0.8㎜不锈钢板制作。 |  | 9 | 块
3 | 不锈钢护墙板 |  |  |  | 采用201# δ=1.0㎜不锈钢板制作。 |  | 4.2 | 米
4 | 集油烟槽 |  |  |  | 采用0.8mm镀锌板制作。 |  | 9 | ㎡
5 | 油烟管 |  |  | 600*500 | 采用0.8mm镀锌板制作。 |  | 32 | ㎡
6 | 弯头、变通、三通 |  |  |  | 采用采用0.8mm镀锌板制作。每个弯头 按最大弧长计算长度计算最大口径面积 的2倍、变径按最大口径的最长单边计 算面积的2倍及三通按最大长度及宽度 的最大口径面积的2倍计算。 |  | 34 | ㎡
7 | 柜式抽油烟风机 |  |  | 20寸4KW | 环保型低噪音，双进风，仿西德猪笼式 机芯、进口轴承，双层柜身，内衬隔音 棉，噪音：≤60dB，风量： 14750- 18140m³/h。 |  | 1 | 台
8 | 风机底座及减震 |  |  |  | 采用优质槽钢和50角铁制作，防锈处 理，配阻尼式减震器一组。 |  | 1 | 台
9 | 油烟净化器 |  |  | 553*1368*705 | 处理风量：12000m³ /h.处理效率： ≧ 92% |  | 1 | 台
10 | 净化器底座 |  |  |  | 采用优质槽钢和50角铁制作，防锈处理。 |  | 1 | 台
11 | 降压启动电箱 |  |  |  | 降压启动电箱，有效降低启动电流，保 护电机免受启动电流过大烧毁，含缺相 、漏电、过载保护装置。 |  | 1 | 台
12 | 减震软接 |  |  |  | 国产优质防腐、防油帆布制作并作密封 处理，配紧固件。 |  | 2 | 套
13 | 150℃防火阀 |  |  | 600*500 | 平时呈开启状态，火灾发生时，烟管温 度达到150℃ , 熔断条熔断，防火阀在 扭簧力作用下自动关闭，隔绝火源。 |  | 1 | 台
14 | 吊机费用 |  |  |  | 风机净化器吊至楼顶安装位，外墙管安装 |  | 1 | 项
15 | 电线电路 |  |  |  | 电线电路铺设由甲方负责，我方负责设 备1米范围内电路接驳。 |  | 1 | 项
16 | 安装辅材 |  |  |  | 固定码/拉爆/吊码/丝杆/玻璃胶/拉钉 等。 |  | 1 | 项
烹饪区抽油烟系统合计：
|  |  |  | 大写：（人民币） |  |  | 叁万肆仟元整
厨房补风系统报价清单
序号 | 产品名称 |  | 参考图片 | 尺寸/型号 | 产品说明 |  | 数量 | 单位 | 单 价 | 金 额
1 | 柜式鲜风机 |  |  | 15寸 3KW/380V | 环保型低噪音，双进风，仿西德猪笼式机芯 、进口轴承，双层柜身，内衬隔音棉，噪 音：≤60dB，风量：7821-8756m³/h。 |  | 1 | 台
2 | 风机底座及减震 |  |  |  | 采用优质槽钢和50角铁制作，防锈处理，配 阻尼式减震器一组。 |  | 1 | 台
3 | 鲜风机启动电箱 |  |  |  | 降压启动电箱，有效降低启动电流，保护电 机免受启动电流过大烧毁，含缺相、漏电、 过载保护装置。 |  | 1 | 台
4 | 70℃防火阀 |  |  | 450*400 | 平时呈开启状态，火灾发生时，烟管温度达 到70℃ , 熔断条熔断，防火阀在扭簧力作用 下自动关闭，隔绝火源。 |  | 1 | 台
5 | 鲜风管 |  |  | 450*400 | 采用0.8mm镀锌板制作 |  | 16 | ㎡
6 | 弯头、变通及三通 |  |  |  | 采用0.8mm镀锌板制作。每个弯头按最大弧 长计算长度计算最大口径面积的2倍、变径 按最大口径的最长单边计算面积的2倍及三 通按最大长度及宽度的最大口径面积的2倍 计算。 |  | 8 | ㎡
7 | 不锈钢鲜风咀 |  |  | φ 160 | 采用优质不锈钢制作，风口45 °调节，风口 颈部配风量调整板，可随意调整风量。 |  | 15 | 个
8 | 铝合金播风口 |  |  | 300*200 | 采用优质铝合金制作，可调整风量及风向。 |  | 2 | 个
9 | 减震软接 |  |  |  | 国产优质防腐、防油帆布制作并作密封处 理，配紧固件。 |  | 2 | 套
10 | 辅助材料 |  |  |  | 拉爆/吊码/丝杆/玻璃胶/拉钉等。 |  | 1 | 项
11 | 风机电线电路接驳 |  |  |  | 电线电路铺设由甲方负责，我方负责设备1 米范围内电路接驳。 |  | 1 | 项
送鲜风系统合计：
大写：（人民币）